細胞培養加工施設からの

特定細胞加工物の提供の管理と

取扱いの決定に関する手順書

文書番号：PRP-D-01

制定：{{作成日／施行日（作業日）}}

| 作成 （製造管理責任者） | 承認 （施設管理者） |
| --- | --- |
| {{作業日スラッシュ}} |  |
| {{製造責任者（通常、院長や再生医療をご担当される責任者）}} | {{管理者（院長/病院長）}} |

細胞培養加工施設からの特定細胞加工物の提供の管理と取扱いの決定に関する手順書

改訂履歴表

| 版番号及び改訂番号 | 年月日 | 改訂内容 | 改訂理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | {{作業日スラッシュ}} | 制定 | 新規制定 |

1. 目　的：

本細胞培養加工施設内の特定細胞加工物の提供管理、取扱いの決定に関する手順を定める。

2. 適用範囲：

本細胞培養加工施設内で製造された全ての特定細胞加工物について適用する。

3. 責任体制：

原則として、再生医療等の提供を行う医療機関の医師又は歯科医師が当該特定細胞加工物の製造及び品質管理の状況を適切に把握した上で、提供の可否を決定した後に、本細胞培養加工施設の品質管理責任者は当該特定細胞加工物の取扱いについて決定する。

施設管理者は、取扱い決定に係る業務を適正かつ円滑に実施する能力を有する責任者として、品質管理責任者を品質部門から任命する。

4. 遵守事項：

厚生労働省令第110号 （平成26年9月26日）

5. 手　順：

  - 品質管理責任者は、製造した特定細胞加工物に関する製造及び品質管理の結果を正確に把握し、「取扱い決定記録」（添付様式1）の製造・品質管理の結果の確認欄に記載し、当該特定細胞加工物に係る再生医療等提供計画における再生医療等の提供を行う医療機関の実施責任者（第三種再生医療等の場合は、再生医療等を実施する医師又は歯科医師の代表者）に報告する。

  - 再生医療等の提供を行う医療機関の実施責任者は、報告を受けた製造及び品質管理の結果が以下の各号に定めるものであることを確認し、当該特定細胞加工物の提供の可否について決定し、当該決定の内容を「取扱い決定記録」の提供の可否決定欄に記載し、本細胞培養加工施設内の品質管理責任者に報告する。

1)　製造の結果が適切であること

・製造の結果が適合するものであること

・適切に作業されており、逸脱が発生していないこと

2)　品質管理の結果が適切であること

・試験検査の結果が適合するものであること

・適切に作業されており、逸脱が発生していないこと

  - 品質管理責任者は、再生医療等の提供を行う医療機関の実施責任者の指示をふまえて、当該特定細胞加工物の取扱いを決定し、当該決定の内容を「取扱い決定記録」の取扱い決定欄に記載する。

  - 再生医療等の提供を行う医療機関に特定細胞加工物を提供する場合は、当該特定細胞加工物に係る特定細胞加工物標準書に従った輸送方法等により、再生医療等の提供を行う医療機関に提供する。

  - 品質管理責任者は、提供した特定細胞加工物毎に「取扱い決定記録」を保管する。

6. 記録等：

・取扱い決定記録(添付様式1)

7. 記録の保管：

この手順書に規定する記録等を「文書及び記録の管理に関する手順書」に従って保管する。

添付様式1

取扱い決定記録

製造・品質管理の結果の確認（細胞培養加工施設にて記載）

| 特定細胞加工物 |  |
| --- | --- |
| 識別コード |  |
| 製造・品質管理の結果 | 製造記録の通り。 |

品質管理責任者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　/　　/　　）

提供の可否決定（再生医療等提供機関にて記載）

| 製造・品質管理の結果 | □ 適切である □ 適切でない |
| --- | --- |
| 提供の可否決定 | □ 可 □ 否 |
| 備考 |  |

実施責任者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　/　　/　　）

取扱い決定（細胞培養加工施設にて記載）

| 取扱い決定 | □ 再生医療等提供機関に提供する □ 再生医療等提供機関に提供しない |
| --- | --- |
| 備考 |  |

品質管理責任者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　/　　/　　）