文書及び記録の管理に関する手順書

文書番号：PRP-O-01

制定：{{作成日／施行日（作業日）}}

| 作成 （製造管理責任者） | 承認 （施設管理者） |
| --- | --- |
| {{作業日スラッシュ}} |  |
| {{製造責任者（通常、院長や再生医療をご担当される責任者）}} | {{管理者（院長/病院長）}} |

文書及び記録の管理に関する手順書

改訂履歴表

| 版番号及び改訂番号 | 年月日 | 改訂内容 | 改訂理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | {{作業日スラッシュ}} | 制定 | 新規制定 |

1. 目　的：

本細胞培養加工施設における特定細胞加工物の製造及び品質管理に関する文書及び記録管理について定める。

2. 適用範囲：

本細胞培養加工施設内で行われる全ての特定細胞加工物の製造・品質管理に関する文書及び記録に適用する。

3. 責任体制：

この手順書を含め、5項に規定する文書は、施設管理者が承認する。施設管理者は、文書及び記録の管理に係る業務の責任者として、品質部門責任者を任命する。

4. 遵守事項：

厚生労働省令第110号（平成26年9月26日）

5. 文書の種類：

本細胞培養加工施設内で行われる全ての特定細胞加工物に関する以下の書類

１）施設毎に備えるべき文書

・ 衛生管理基準書、製造管理基準書、品質管理基準書

・ 細胞培養加工施設からの特定細胞加工物の提供の管理と取扱いの決定に関する手順書

・ 検証又は確認に関する手順書

・ 品質の照査に関する手順書

・ 変更の管理に関する手順書

・ 逸脱の管理に関する手順書

・ 品質等に関する情報及び品質不良等の処理に関する手順書

・ 重大事態報告等に関する手順書

・ 自己点検に関する手順書

・ 教育訓練に関する手順書

・ 入退室手順書

・ 細胞培養加工施設の組織図

・ 文書及び記録の管理に関する手順書

・ 品質リスクマネジメントに関する手順書

２）特定細胞加工物毎に備えるべき文書

・ 特定細胞加工物標準書

・ その他特定細胞加工物の製造及び品質管理に必要な手順書

３）記録に関する文書

・ 5-1)に掲げる手順書等に規定する記録等

6. 手　順：

6-1　新しく文書を起案する場合、又は文書を改訂する場合、起案する者は原案を関係者及び品質管理責任者に提出する。なお、文書を改訂する場合は、その理由を添える。

6-2　品質管理責任者は原案を確認し、文書を作成するとともに、文書名、廃棄文書の有無（必要に応じて改訂履歴）、版番号、作成年月日を確認する。なお、文書番号のルールは「PRP-アルファベット-版数」とする。

6-3　品質管理責任者は、作製した文書を施設管理者に提出する。

6-4　施設管理者は、文書を承認する。

6-5　改訂の場合は、マスターの文書を速やかに最新版に差し替え、旧版を旧版保存用の保存場所に移す。文書の写しが存在する場合、正本を改訂すると同時に写しの配布及び差替えを行う等、すべての写しが確実に改訂されるようにする。

6-6　保存管理は品質管理責任者又は品質管理責任者が指示する者が行う。

6-7　文書の廃棄は保管期間終了後に品質管理責任者又は品質管理責任者が指示する者がシュレッダー等により適切に行う。廃棄の際には文書リストにその記録を残す。

7. 記録の保管：

記録書は特定細胞加工物に応じて、次に掲げる期間保存する。

①　指定再生医療等製品の原料と類似の原料からなる特定細胞加工物の製造・品質に関する記録は、作成日（手順書等については使用しなくなった日）から起算して少なくとも30年間保管する。

②　①以外の特定細胞加工物の製造・品質に関する記録は、提供日から起算して少なくとも10年間保管する。

③　教育訓練に関する記録は、5年間保管する。