品質の照査に関する手順書

文書番号：PRP-F-01

制定：{{作成日／施行日（作業日）}}

| 作成 （製造管理責任者） | 承認 （施設管理者） |
| --- | --- |
| {{作業日スラッシュ}} |  |
| {{製造責任者（通常、院長や再生医療をご担当される責任者）}} | {{管理者（院長/病院長）}} |

品質の照査に関する手順書

改訂履歴表

| 版番号及び改訂番号 | 年月日 | 改訂内容 | 改訂理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | {{作業日スラッシュ}} | 制定 | 新規制定 |

1. 目　的：

本細胞培養加工施設における品質の照査（品質照査）に関する手順を定める。

2. 適用範囲：

本細胞培養加工施設内で行われる全ての品質照査に適用する。

3. 責任体制：

実施する品質照査の実施計画書等は、品質管理責任者が承認する。ただし、製造する特定細胞加工物に係る再生医療等提供計画における再生医療等の提供を行う医療機関の実施責任者（第三種再生医療等の場合は、再生医療等を実施する医師又は歯科医師の代表者）の指示に基づき実施する品質照査の実施計画書等に関しては、当該実施責任者の確認又は指示を受ける。

施設管理者は、品質照査に係る業務の責任者として、品質管理責任者を品質部門から任命する。品質照査は、品質管理責任者に指示された者（実施担当者）が行うこともできる。

4. 遵守事項：

厚生労働省令第110号 （平成26年9月26日）

5. 内　容：

製造工程の一貫性及び特定細胞加工物等の規格の妥当性について検証することを目的として、定期的に又は随時、特定細胞加工物の品質照査を行う。

6. 実施方法・手順：

- 品質管理責任者又は実施担当者（製造管理責任者等）は、「5.内容」に基づき、製造及び品質管理の結果や、工程から得られる適切な指標、あるいは再生医療等の提供を行う医療機関からフィードバックされる情報等に基づき、定期的（原則として少なくとも年1回）に行う品質照査の実施内容を定めた「品質照査実施計画書」を作成する。臨時的に行う場合等、随時行う品質照査についても「品質照査実施計画書」を作成する。

- 品質管理責任者は、「4.遵守事項」に照らして「品質照査実施計画書」の内容を精査し、承認する。

- 再生医療等の提供を行う医療機関の実施責任者の指示に基づき実施する品質照査については、前号の精査の上で、当該実施責任者の確認又は指示を受け、品質管理責任者が承認する。

- 品質管理責任者又は実施担当者は、実施計画書に基づき品質照査を実施し、その結果を記した「品質照査実施報告書」を作成して品質管理責任者へ報告する。

- 品質管理責任者は、適切に実施されたかについて報告を確認の上、「品質照査実施報告書」を承認する。

- 再生医療等の提供を行う医療機関の実施責任者の指示に基づき実施された「品質照査実施報告書」については、前号の確認の上で、当該実施責任者の確認又は指示を受け、品質管理責任者が承認する。

- 品質照査の結果に基づき、製造管理又は品質管理に関し改善、又は検証若しくは確認が必要な場合においては、必要に応じて再生医療等の提供を行う医療機関の実施責任者の同意の下で、品質管理責任者又は実施担当者が所要の措置を採り、その内容を「品質照査実施報告書」に記載の上、前2号の承認を得る。

- 品質部門は、使用された「品質照査実施計画書」及び「品質照査実施報告書」を保管するとともに、施設管理者に対して当該記録をもって報告する。

7. 記録等：

・品質照査実施計画書

・品質照査実施報告書

8. 記録の保管：

この手順書に規定する記録等を「文書及び記録の管理に関する手順書」に基づいて保管する。

添付様式1

品質照査実施〈計画書／報告書〉

| 実施日時 | （ / / ） |
| --- | --- |
| 実施場所 | 細胞培養加工施設 |
| 製造工程の一貫性 |  |
| 規格の妥当性 |  |
| その他改善事項等 |  |

実施担当者（必要に応じて）　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　/　　/　　）

確認：品質管理責任者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　/　　/　　）

施設管理者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　/　　/　　）

実施責任医師　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　/　　/　　）