培養委託先

検証又は確認に関する手順書

文書番号：PRP-E-01

制定：{{作成日／施行日（作業日）}}

| 作成 （製造管理責任者） | 承認 （施設管理者） |
| --- | --- |
| {{作業日スラッシュ}} |  |
| {{特定細胞加工物製造事業者の名称}} |  |

検証又は確認に関する手順書

改訂履歴表

| 版番号及び改訂番号 | 年月日 | 改訂内容 | 改訂理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | {{作業日スラッシュ}} | 制定 | 新規制定 |

1. 目　的：

本細胞培養加工施設内における検証又は確認に関する手順を定める。

2. 適用範囲：

本細胞培養加工施設内で行われる全ての検証又は確認に適用する。

3. 責任体制：

実施する検証又は確認の実施計画書等は、品質管理責任者が承認する。ただし、製造する特定細胞加工物に係る再生医療等提供計画における再生医療等の提供を行う医療機関の実施責任者（第三種再生医療等の場合は、再生医療等を実施する医師又は歯科医師の代表者）の指示に基づき実施する検証又は確認の実施計画書等に関しては、当該実施責任者の確認又は指示を受ける。

施設管理者は、検証又は確認に係る業務の責任者として、品質管理責任者を品質部門から任命する。検証又は確認は、品質管理責任者により指示された者(実施担当者)、場合によっては指定された業者が行うこともできる。

4. 遵守事項：

厚生労働省令第110号 （平成26年9月26日）

5. 内　容：

次の場合において、細胞培養加工施設の構造設備、並びに手順、工程その他の製造管理及び品質管理の方法が期待される結果を与えることを検証する、又は期待される結果を与えたことを確認する。

１）当該細胞培養加工施設において新たに特定細胞加工物の製造を開始する場合

２）製造手順等に特定細胞加工物の品質に大きな影響を及ぼす変更がある場合

３）その他特定細胞加工物の製造管理及び品質管理を適切に行うために必要と認められる場合

6. 実施方法・手順：

- 品質管理責任者又は実施担当者(製造管理責任者等)は、「5.内容」に基づき、検証又は確認が必要と認められた構造設備や工程等について、検証又は確認の実施内容を定めた「検証又は確認実施計画」を作成する。

- 品質管理責任者は、「4.遵守事項」に照らして「検証又は確認実施計画」の内容を精査し、承認する。

- 再生医療等の提供を行う医療機関の実施責任者の指示に基づき実施する検証又は確認については、前号の精査の上で、当該実施責任者の確認又は指示を受け、品質管理責任者が承認する。

- 品質管理責任者又は実施担当者は、「検証又は確認実施計画」に基づき検証又は確認を実施し、その結果を記した「検証又は確認実施報告書」を作成して品質管理責任者へ報告する。

- 品質管理責任者は、適切に実施されたかについて報告を確認の上、「検証又は確認実施報告書」を承認する。

- 再生医療等の提供を行う医療機関の実施責任者の指示に基づき実施された検証又は確認に係る「検証又は確認実施報告書」については、前号の確認の上で、当該実施責任者の確認又は指示を受け、品質管理責任者が承認する。

- 検証又は確認の結果に基づき、製造管理又は品質管理に関し改善が必要な場合においては、必要に応じて再生医療等の提供を行う医療機関の実施責任者の同意の下で、品質管理責任者又は実施担当者に指示された者が所要の措置を採り、その内容を「検証又は確認実施報告書」に記載の上、前2号の承認を得る。

- 使用された「検証又は確認実施計画」及び「検証又は確認実施報告書」を保管する。

7. 記録等：

・検証又は確認実施計画書

・検証又は確認実施報告書

8. 記録の保管：

この手順書に規定する記録等を「文書及び記録の管理に関する手順書」に基づいて保管する。

添付様式1

検証又は確認実施〈計画書／報告書〉

| 実施日時 | （ / / ） |
| --- | --- |
| 実施場所 | 細胞培養加工施設 |
| 構造設備 |  |
| 手順、工程 |  |
| その他改善事項等 |  |

実施担当者（必要に応じて）　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　/　　/　　）

確認：品質管理責任者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　/　　/　　）

施設管理者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　/　　/　　）

実施責任医師　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　/　　/　　）