変更の管理に関する手順書

文書番号：PRP-G-01

制定：{{作成日／施行日（作業日）}}

| 作成 （製造管理責任者） | 承認 （施設管理者） |
| --- | --- |
| {{作業日スラッシュ}} |  |
| {{特定細胞加工物製造事業者の名称}} |  |

変更の管理に関する手順書

改訂履歴表

| 版番号及び改訂番号 | 年月日 | 改訂内容 | 改訂理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | {{作業日スラッシュ}} | 制定 |  |

1. 目　的　：

本細胞培養加工施設の構造設備、並びに手順、工程その他の製造及び品質管理の方法（製造手順等）の変更に関する手順を定める。

2. 適用範囲：

本細胞培養加工施設における製造手順等に関連する全ての変更について適用する。

3. 責任体制：

製造部門又は品質部門が行おうとする特定細胞加工物概要書及び関連する手順書等に係る変更等について適切に管理し、品質管理責任者が当該変更を承認する。必要に応じて、当該変更の関係する再生医療等提供計画における再生医療等の提供を行う医療機関の実施責任者（第三種再生医療等の場合は、再生医療等を実施する医師又は歯科医師の代表者）の指示を受けて実施する。

施設管理者は、変更管理に係る業務の責任者として、品質管理責任者を品質部門から任命する。

4. 遵守事項：

厚生労働省令第110号 （平成26年9月26日）

5. 内　容：

5-1　製造部門又は品質部門の者（変更担当者）は、特定細胞加工物の品質への影響を及ぼすおそれがある変更をしようとする場合、当該変更による特定細胞加工物の品質への影響を評価し、当該変更に係る検討内容を「変更管理記録」（添付様式1）に記載する。

5-2　「変更管理記録」に記載した検討内容等について、品質管理責任者の承認を受ける。必要に応じて、当該変更に関係する再生医療等提供計画の実施責任者の指示を受ける。

5-3　変更担当者は「変更管理記録」に沿って関連する文書の改訂、職員の教育訓練等の必要な措置を採るとともに、変更完了について「変更管理記録」に記載し、品質管理責任者に報告する。

5-4　品質管理責任者は、適切に実施されたかについて報告を確認する。

5-5　品質部門は、「変更管理記録」を保管するとともに、施設管理者に対して当該記録をもって報告する。

5-6　施設管理者は、当該報告の内容について、当該変更の関係する特定細胞加工物の提供先の再生医療等提供機関に対して報告する。

6. 記録等：

- 変更管理記録(添付様式1)

7. 記録の保管：

この手順書に規定する記録等は「文書及び記録の管理に関する手順書」に従って保管する。

添付様式1

年　　　月　　　日

変更管理記録

作成者

| 変更事項 |  |
| --- | --- |
| 変更内容(詳細) |  |
| 変更理由 |  |
| 特定細胞加工物の品質への影響 | □ 無 □ 有 (詳細) |

承認：品質管理責任者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　/　　/　　）

実施責任者（必要に応じて）　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　/　　/　　）

（変更完了後に記載）

| 当該変更に伴い実施した措置 | □ 文書の変更(文書名： ) □ 教育訓練の実施（ ） □ その他 （詳細） |
| --- | --- |

確認：品質管理責任者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　/　　/　　）

施設管理者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　/　　/　　）